|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Значения |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1км тепловых сетей | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, опускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 155,71 кг у.т./Гкал |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | 0 |

с. Теплово, ул. Школьная, д. 76Б

Выполнил: \_Савин И. Ю. \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

с. Саваслейка, ул. Солнечная, д. 1В

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Значения |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1км тепловых сетей | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, опускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 155,86 кг у.т./Гкал |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | 0 |

Выполнил: \_Савин И. Ю. \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Кулебаки, ул. Гоголя, д. 27/1

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Значения |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1км тепловых сетей | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, опускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 159,02 кг у.т./Гкал |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | 0 |

Выполнил: \_Савин И. Ю. \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

с. Ломовка, ул. Торговая д. 25А

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Значения |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1км тепловых сетей | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, опускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 154,80 кг у.т./Гкал |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | 0 |

Выполнил: \_Савин И. Ю. \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

р.п. Велетьма, ул Школьная д.18 Б

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Значения |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1км тепловых сетей | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, опускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 164,14 кг у.т./Гкал |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | 0 |

Выполнил: \_Савин И. Ю. \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

с. Теплово, ул Полевая 42а

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Значения |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1км тепловых сетей | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, опускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 164,29 кг у.т./Гкал |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | 0 |

Выполнил: \_Савин И. Ю. \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_